安防系统维修保养招标书

保  卫  处

2014年2月22日

目    录

- 招标公告

- 招标文件的内容、方式

- 安防系统维修、保养及检测要求

- 其他事项

- 评标方式与合同签订

上海海洋大学安防系统维修保养招标书

按照国家上海市有关安防系统建设规范和维护要求，上海海洋大学根据校园安防系统的实际情况，决定对安防系统设施、设备的委托维修保养单位进行公开招标。

第一章    招标公告

上海海洋大学对校园安防设施设备的维修保养单位实行公开招标，本着“公开、公平、公正”的原则，欢迎有关单位参加投标。

一、招标方：上海海洋大学保卫处

二、维护保养范围与内容：沪城环路校区、军工路校区；内容为：监控系统、防盗报警系统的前端设备、传输系统及终端软硬件等。

三、投标人资质要求：具有独立法人资格、上海市安全防范工程设计施工叁级以上资质。

四、招标工作安排

1. 领取标书截止时间：2014年2月28日；申领时需携带：

- 企业法人营业执照、技防资质证书复印件；

- 企业法定代表人授权书；

- 被授权人身份证复印件。

2. 投标书送达时间：2014年3月7日下午15：30之前，逾时恕不受理。

五、联系方式

1. 地址：上海市浦东新区临港新城沪城环路999号上海海洋大学保卫处办公室；邮政编码： 201306。

2．联系人：夏景   021-61900110。

第二章    投标文件的内容、方式

一、投标文件

1．投标人应准备一式四份投标文件，二份正本和二份副本。分别注明“正本”或“副本”字样，有差异时，以正本为准。

2．投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。

二、投标文件内容

1．投标文件封面应注明投标名称、投标单位名称、地址、代表人姓名、联系电话，并在单位名称处和封口处加盖投标单位公章。

2．资格、资质证明文件

（1）公司简介；

（2）企业营业执照副本复印件并加盖公章；

（3）法人代表授权委托书；

（4）生产厂家或产品代理资格证书、产品质量认证证书、技术合格证书等(单独成页) 。

3．投标总价：               （人民币：元）

大写：                      （人民币：元）

按照本招标书（特别是第三章）的要求，对维护保养的总价进行报价，总价包含日常维护保养人工费、突发故障抢修人工费及资料建档、安防检查、培训宣传等工作的人工费和办公用品费等。

4．投标书中对维护保养过程中需维修或更换的主要设备、材料、零配件的生产厂家、品牌、质量等级、价格等内容需单独报价成页，并按下面格式详细填报，应全面、完整。

需维修或更换的主要设备、材料、零配件清单：

| 序号 | 名 称 | 生产厂家 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球形摄像机 |  |  |  |  |
| 2 | 枪式摄像机 |  |  |  |  |
| 3 | 高速球机 |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  |  |  |  |
| 5 | 模拟摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 6 | 高清摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 7 | 支架 |  |  |  |  |
| 8 | 防护罩 |  |  |  |  |
| 9 | 24V电源 |  |  |  |  |
| 10 | 视频光端机 |  |  |  |  |
| 11 | 分配器 |  |  |  |  |
| 12 | 19寸CRT监视器 |  |  |  |  |
| 13 | 高清液晶显示器 |  |  |  |  |
| 14 | 监控硬盘2T |  |  |  |  |
| 15 | 海康硬盘录像机 |  |  |  |  |
| 16 | 高清数字NVR |  |  |  |  |
| 17 | 视频线 |  |  |  |  |
| 18 | 电源线 |  |  |  |  |
| 19 | 六类网线 |  |  |  |  |
| 20 | 双鉴报警探测器 |  |  |  |  |
| 21 | 总线驱动板 |  |  |  |  |
| 22 | 海康高清摄像机 |  |  |  |  |
| 23 | 全景高清摄像机 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他费用 （需明示项目） |  |  |  |  |

第三章    安防系统维修、保养及检测要求

一、概况

上海海洋大学安防系统从2009年初投入使用，全校共有监控探头515个。临港校区现有监控探头486个（720P高清146个，1080高清球机4个。）入侵报警探测系统设有283个、及1套巡更系统等，但无周界报警；军工路校区安防系统从2010年上半年投入使用，现有监控探头29个，无周界报警。安防系统包括监控系统和报警系统。监控系统主要设备有：模拟摄像机、720p高清摄像机、1080PSDI高清球机、辅助灯光、光端机、硬盘录像机、NVR、视频矩阵、分配器、字符叠加器、管理电脑、智能分析服务器以及监视器等构成。

二、维修、保养范围

校园内的全部安防系统和设施都在本次招标的维修保养范围内，包括但不限于下列系统：监控录像系统、实时监控、摄像监控设备、传输系统、防盗报警系统等。

三、维修、保养方式和内容

1．监控录像系统

（1）硬盘录像机：每月对硬盘录像机进行校时、故障检查等、确保所有硬盘录像机正常工作。有损坏的硬盘应及时报修更换。

（2）回放电脑：进行录像回放下载等功能检查。每月对回放电脑整体系统进行检查。

（3）网络硬盘录像机：每月对硬盘录像机进行校时、故障检查。每月检查所有硬盘录像机硬盘是否损坏。

（4）每月对视频矩阵及控制键盘进行一次检查，确保监视器实时图像稳定正常。每月对所有可控高速球机进行检测及故障排除。

（5）对管理实战平台每月进行一次检查确保各项回放功能，实时预览等功能的正常。

2．摄像监控设备

（1）每月对所有摄像机正常工作进行检测，对无图像或图像异常的监控设备进行及时修理或更换。

（2）每半年度对所有室外摄像机防护罩、镜头进行保养清理

3．传输系统

（1）每月检查传输控制线路（视频线、网线、光缆、控制线等）有否故障有故障的及时排除。

（2）每月对传输光端机，网络交换机，进行一次检查，确保图像数据传输流畅。

（3）确保军工路校区至临港校区之间的图像传输正常。

在完成以上工作同时需每季度对确认更换以及检修状况做一份书面报告（含检修情况及维修清单汇总）

四、突发故障突击抢修

当校园安防系统设施设备突发故障，维保单位接到校方通知后，紧急情况应在6小时内排除故障。一般故障应在2天内修复。修复时间超过2天时，应书面通知校方。校方安排管理人员配合做好维修期间的安全防范，协助保障故障的尽快修复。

五、其它要求

1．维修保养坚持以修为主的原则，确需更换设备或零部件时，维保单位应书面说明，经双方确认后方可实施。按照设备材料与零配件清单费用结算。不在报价表中的，需经双方认可后实施。

2．维保单位须至少指定一名熟悉校方安防系统的专业技术人员，按照本章节的要求，负责校方安防设施、设备的维保工作。

3．维保单位应做好安防设施资料建档工作，以及相关资料与信息的及时更新。（原始资料由校方提供）

4．有责任和义务配合做好校方及上级主管部门组织的安防检查、培训宣传及其他安防相关工作。

5．全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从上级安防管理部门的技术指导。

第四章    其他事项

根据上海海洋大学物业管理委托内容，物业管理单位在日常管理中承担了部分安防系统的日常管理的协助工作，及时发现问题、报告问题。为明确工作职责，实施有效管理，更好地做好学校安防系统维保工作，另行明确并签署物业单位与维保单位的工作界面。

第五章    评标方式与合同签订

一、评标方式：

本着“公开、公平、公正”的原则，由上海海洋大学保卫处组织学校监察、财务等部门组成评标小组，负责评标并确定中标单位。

二、合同签订

中标单位在中标后五个工作日内与上海海洋大学保卫处签订合同。一般一年一签。

上海海洋大学保卫处

2014年2月22日