## 校园卡及配套色带需求及参数
综合服务平台维保服务要求
序号 | 设备名称 | 购买服务期限 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 综合服务平台系统维护费 | 2019.4-2020.4 | 年 | 1 | 技术要求： 1. 维护范围包括：综合服务平台、数据交换平台、共享数据库、统一身份认证及对应的后台管理系统。 2、保障相关系统全年服务可用性不得低于99.99%。 3、指定专人负责相关系统与第三方系统对接时的技术支持工作。 4、负责数据备份方案的制定及数据备份和恢复操作。 5、系统升级变动时应做好申请与记录，对于需要暂停服务的操作行为应配合校方选择在夜间或假日等影响较小时段进行。 6、对于系统运行过程中暴露的属于程序BUG级别的问题应在5个工作日内予以解决、属于系统安全漏洞等紧急问题的须在2日内予以解决，数据同步故障类问题应在2个工作日内解决。 7、维护期内完成学校相关系统的数据交换任务6项。 8. 每个月至少定期巡检一次，并根据检查结果提交巡检报告，对于各类问题应提出解决方案，及时处理。 9. 由于客观及外部环境发生变化，负责系统的迁移工作，包括数据迁移和系统迁移，同时负责新环境系统的调试及试运行工作，确保系统安全、正常运行，维护期内不超过1次。 10. 发生系统瘫痪或门户服务不可用等严重故障时，应在校方发出故障信息通知后1小时内响应，如无法远程解决应在4小时内派遣工程师到达现场进行故障处理，并在排除故障后1日内将故障原因、解决办法、处理结果以书面方式上报校方 11. 要求必须具有上海高校同类项目的维护经验和案例，需熟悉本项目优先考虑。
|  | 预算 | 6 | 万元