上海海洋大学核心机房空调设备维保（2026年）服务采购需求
1.项目背景
《教育信息化十年发展规划2020-2030》明确提出：建立信息化公共平安保障环境。加强根底设施设备的平安防范，保障根底设施设备和信息系统稳定可靠运行。上海海洋大学根据自身情况，决定以招标的形式，公开邀请具有一定技术实力、服务良好、经验丰富的报价人，为采购人提供系统、规范和专业的机房空调设备技术保修服务，保证上海海洋大学核心校园内空调设备正常、稳定、安全的运行。
2.项目内容简要说明
设备一年内定期巡检4次、故障检修、不限次数应急抢修。一年两次的过滤网免费更换，包含全部部件（包括压缩机，显示板，主电脑版，内外调速板，内外风机等）及易损件（氟利昂，保温材料）的更换，更换部件全部为原厂配件。设备如有故障，依据口头、电话或书面通知提供服务；服务商应于2小时内到达修护标的物所在地。此服务标准为7天×24小时。
简要内容：1年4次常规巡检服务，并且出具巡检报告
3.服务方式
及时响应维保设备的各种突发状况及故障处理的服务方式；一年4次现场巡检。
[bookmark: _GoBack]4.合同履行期限：1年（从合同签署日起计算）
5.★更换部件全部为原厂配件；
6.设备清单：
	序号
	设备型号
	品牌
	单位
	数量

	[bookmark: _Hlk241475974][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]1
	40KW精密空调 
P1040DA136HL12E1D000PA031
	Vertiv
	台
	4

	2
	50KW精密空调 
P1050DA136HL12E1D000PA031
	Vertiv
	台
	7

	3
	70KW精密空调
 P2070DA134HL12E1D000PA031
	Vertiv
	台
	9

	4
	12KW精密空调
DME12（加热量为3kw）
	Vertiv
	台
	2


7.项目预算
采购预算：190000元
超出预算的报价不予接受
