上海海洋大学核心机房空调设备维保（2026年）服务采购需求

- 1.项目背景

- 《教育信息化十年发展规划2020-2030》明确提出：建立信息化公共平安保障环境。加强根底设施设备的平安防范，保障根底设施设备和信息系统稳定可靠运行。上海海洋大学根据自身情况，决定以招标的形式，公开邀请具有一定技术实力、服务良好、经验丰富的报价人，为采购人提供系统、规范和专业的机房空调设备技术保修服务，保证上海海洋大学核心校园内空调设备正常、稳定、安全的运行。

- 2.项目内容简要说明

- 设备一年内定期巡检4次、故障检修、不限次数应急抢修。一年两次的过滤网免费更换，包含全部部件（包括压缩机，显示板，主电脑版，内外调速板，内外风机等）及易损件（氟利昂，保温材料）的更换，更换部件全部为原厂配件。设备如有故障，依据口头、电话或书面通知提供服务；服务商应于2小时内到达修护标的物所在地。此服务标准为7天×24小时。

- 简要内容：1年4次常规巡检服务，并且出具巡检报告

- 3.服务方式

- 及时响应维保设备的各种突发状况及故障处理的服务方式；一年4次现场巡检。

4.合同履行期限：1年（从合同签署日起计算）

5.★更换部件全部为原厂配件；

6.设备清单：

| 序号 | 设备型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40KW精密空调 P1040DA136HL12E1D000PA031 | Vertiv | 台 | 4 |
| 2 | 50KW精密空调 P1050DA136HL12E1D000PA031 | Vertiv | 台 | 7 |
| 3 | 70KW精密空调 P2070DA134HL12E1D000PA031 | Vertiv | 台 | 9 |
| 4 | 12KW精密空调 DME12（加热量为3kw） | Vertiv | 台 | 2 |

7.项目预算

采购预算：190000元

超出预算的报价不予接受